《工业企业能碳管控中心建设指南》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2025年2月

- 工作简况

- 任务来源

在全球应对气候变化、我国全力推进碳达峰碳中和目标的关键时期，工业行业在能源消耗与碳排放方面的地位备受瞩目。数据显示，工业行业的能耗与碳排放占到了我国能源消耗及二氧化碳排放总量的三分之二以上。

当前，传统的工业生产模式在创造巨大经济价值的同时，也带来了不可忽视的能源与环境问题。高能耗、高碳排放不仅制约着工业自身的可持续发展，还对生态环境造成了沉重压力。因此，提升工业企业能耗与碳排放管理水平，促进工业部门节能降碳，已成为实现碳达峰碳中和目标的核心环节和有效支撑。

为积极响应国家政策号召，深入贯彻落实《工业领域碳达峰实施方案》的有关精神，为推动建立工业企业数字化碳管理体系，助力我国能耗双控逐步转向碳排放双控，从而实现更加科学、精准的碳排放管理。中关村现代能源环境服务产业联盟充分发挥行业引领作用，于2024年度正式启动《工业企业能碳管控中心建设规范》团体标准编制工作。2024年6月，这一具有重要意义的项目正式获得批准立项，并被顺利列入2024年计划，计划编号为：EES 2024-J003。

- 工作过程

  - 筹备起草组

联盟邀请了工业企业能源管理专家、碳排放核算权威、信息化技术精英等多方专业人士，组建了跨领域起草组，为标准制定提供全方位专业支持。

  - 开展调研

在编制标准时，起草组高度重视调研分析工作，力求为标准内容筑牢实践根基。收集参考标准的11项，涵盖了涵盖了工业企业能源与碳排放管理多个关键方面，包括能耗计算、能源管理、计量器具配备、测量体系、信息安全、温室气体排放核算等，为工业企业能碳管控中心建设提供全面规范。

联盟深入开展调研工作，以起草单位工业企业能碳管控平台的实际应用为重要依据，全面收集平台企业实际需求及平台应用情况，仔细梳理归纳，为标准编制提供有力的实践支撑。

  - 领域及行业专家研讨，形成标准草案文本

标准起草组先后经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，最终形成标准技术草案。

  - 通过标准立项评审

2024年6月27日，按照中关村现代能源环境服务产业联盟团体标准立项要求，完成标准立项。

  - 持续研究，形成征求意见稿

标准起草组讨论稿通过立项评估之后，起草组组织专家研讨会，对草案进行修改和完善，于2025年2月形成标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容

- 标准制定原则

  - 规范性原则。本标准按照GB/T1,1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

  - 适用性原则。本标准充分考虑工业企业能碳管控中心建设的实际情况和发展水平，参考国内、国际相关标准，保证了高质量的建设要求，兼顾科学性、先进性和可操作性的同时，还有助于促进我国工业企业能碳管控中心建设行业的发展。

  - 协调性原则。标准的编写注意贯彻协调一致与相容性原则，与己发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。另外还与行业发展技术水平相协调，以促进行业技术升级。

- 主要内容

  - 基础部分（第一至第四章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件、术语定义、缩略语进行规定。

本文件规定了工业企业能碳管控中心建设的范围、缩略语、基本原则、一般要求、系统架构、硬件要求和运维管理等方面的内容。本标准适用于工业企业能碳管控中心的建设及改造。标准适用于指导新建、改建、扩建的光储耦合零碳/低碳市政智慧道路照明建设工作。

参考GB/T 2589 《综合能耗计算通则》、GB/T 15587 《工业企业能源管理导则》、GB 17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 19022 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》等11项国家标准。

对能碳管控中心、碳排放、组织碳排放核算3项术语进行定义。

对标准中的16项缩略语API进行解释说明。

  - 基本原则（第五章）

工业企业能碳管控中心建设提出原则性要求，一是遵循相关标准规范开展能源管控和碳排放管理工作，包括建立能源管控中心、进行碳排放核算报告、实时监测能源利用与碳排放状况；二是能碳管控中心建设要统筹规划，兼顾国家节能降碳目标与企业长期发展需求。内容如下：

工业企业应按照GB/T 40063的有关规定，建立工业企业能源管控中心，并按照GB/T 32150的有关规定，开展碳排放核算和报告，工业企业应按照GB/T 40063规定能耗实时监测原则对能源利用状况进行实时监测。同时根据企业生产工艺流程和生产管理的要求进行企业碳排放总量和碳排放强度实时监测、核算、分析与展示。

工业企业能碳管控中心应结合企业自身能源管理规划、碳排放管理目标和信息化发展的总体要求，科学统筹规划，功能上满足国家对节能降碳总体目标要求和企业未来长期发展需要。

  - 一般要求（第六章）

围绕从五方面对工业企业能碳管控中心建设应满足的一般要求进行规定：一是实时监测能耗与碳排放，通过安装计量器具构建监控网络采集数据；二是采取能效与碳排放优化措施，评估能源利用效率，挖掘节能潜力，优化能源结构；三是明确组织边界，确定核算边界和时间范围；四是进行能碳综合管理；五是推动信息融合，预留数据上报接口，实现企业内部数据共享。内容如下：

能耗与碳排放实时监测

工业企业应依据生产工艺流程以及自身生产管理组织模式，在关键节点为工业企业整体及主要用能设备合理安装能源与碳计量器具，构建依托企业内部工业控制网络的能源及碳排放计量监控网络。通过对各类能源计量器具与碳计量器具进行实时、在线的数据采集，获取分类、分项的实时能耗数据以及碳排放数据，同步采集生产系统、管理系统内的关联数据以及产品产量数据，实现对工业企业能源利用状况与碳排放水平的实时监测。

能效与碳排放优化措施

工业企业按照内部工艺流程建立的工序能耗与碳排放定额，对企业、主要用能设备和主要工序进行能源利用效率评估，通过能效对标对生产的全流程的各工序进行节能挖潜，制定提高能源利用效率、降低能源消耗量、降低碳排放量的工艺操作模式和管理方法，对具备控制条件的用能系统进行节能优化控制。结合地域可再生能源资源，如太阳能、风能、生物质能，利用光伏发电、风力发电、生物质能供热发电等方式，优化企业能源结构，提高能效与减少碳排放。

组织边界明确

工业企业能碳管控中心建设应确定本企业能源和碳排放核算边界与涉及的时间范围，应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的能耗和碳排放，核算边界的确定宜参考设施和业务范围及生产工艺流程图。

能碳综合管理

工业企业建立集能源和碳排放在线监测、分析、管理、控制、考核和可视化展示于一体的能碳管控中心，满足企业能源的精细化管理的需求。

信息融合

工业企业能碳管控中心宜预留数据上报接口，满足相关各级政府主管部门数据上报要求。

工业企业宜发挥已有数据资源作用，建立数据交换融合接口，实现企业数据资源共享与信息融合。

  - 系统架构（第七章）

本标准聚焦工业企业能碳管控中心的系统架构，从数据采集传输层到业务功能层，各层级紧密协作，共同构建起一个全面、高效、智能的能碳管控体系，助力工业企业实现能源与碳排放的精细化管理，为节能降碳目标的达成提供有力支持。能碳管控中心宜按数据采集传输层、数据安全层、数据管理层、平台算法层、业务功能层五层结构开发建设，各层相互协作。数据采集传输层主要规定了采集对象在企业核算边界内采集的数据鸡采集宜遵循分类、分项统计要求关键信息，采集方式结合企业信息化情况，优先利用已有系统对接，补充自动化设备采集。需支持标准协议，具备多通信方式，保障数据传输安全可靠，适应复杂工业环境。数据安全层规定了满足GB/T 40063规定的软、硬、网络传输安全要求，确保数据安全。数据管理层规定了负责数据存储、管理与维护，支持多种存储方式，具备数据治理能力，提供实时访问接口，存储碳排放因子等数据，保存历史数据不少于5年，实现权限管理保障数据安全。平台算法层规定了具备多种算法模型，用于碳排放核算、绩效分析、资产管理、碳达峰碳中和预测评估等，采用排放因子法核算的企业需遵循相关标准。业务功能层对定了实现人机交互管控能源与碳排放，涵盖能碳看板、实时监控等17项功能，从多方面满足企业能碳管理需求，支持多终端访问。内容如下：

系统架构层级

工业企业能碳管控中心宜按照数据采集传输层，数据安全层、数据管理层，平台算法层、业务功能层五个层次结构开发建设，系统架构的层级搭建可参考图1。

图1 系统架构图

采集传输层

采集对象

在企业核算边界内采集以下关键信息：

能源及载能工质消耗数据，包含外购煤、气、油、电等传统能源，企业自产自用的光伏、风电、生物质能等可再生能源及余热回收利用能源等，

生产及辅助生产过程中控制系统参数，如设备温度、压力、流量等，反映各环节运行状态，

含碳原料物料消耗数据，包含石灰石、白云石、外购生铁、铁合金、炭阳极等原料使用量，

废弃物回收再利用数据，

主要产品产量、产值等经济指标，

温室气体排放监测数据。

数据采集宜遵循分类、分项统计要求：

分类是按能源消耗类型、载能工质种类、含碳原料划分的统计方式，宜包含外购能源（煤、气、油、电等）、工业企业自产自用能源（可再生能源、余热回收利用能源等）及含碳原料（石灰石、白云石、外购生铁、铁合金、炭阳极等）。碳排放监测按照温室气体种类分类，即：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

分项是根据工业企业生产工艺流程划分为主要生产用能、辅助生产用能、非生产用能、外供能源及载能工质的统计方式。其中生产用能宜按部门、车间、工艺、工序单元进行划分。

采集方式

工业企业宜根据自身已有信息化系统结构及未来发展规划合理选择数据采集方式，优先选择利用已有信息化系统数据对接为主，手动录入为辅。对不具备自动采集能力的重要数据采集节点，应加装计量器具、传感器、能源计量网关、碳计量网关等自动化数据采集传输设备，实现数据自动采集传输。

应支持标准通讯协议，具备与第三方系统的数据通信对接能力。

应有良好的环境适应性，能在各种工业环境下稳定运行。

应确保数据传输安全、可靠和实时的传输到数据管理层。

应支持多种通信方式，包括有线和无线通信，以适应不同的工业场景。

应具备数据加密和网络安全措施，防止数据泄露与被未授权访问。

数据安全层

工业企业能碳管控中心涉及软、硬、网络传输安全，应满足GB/T40063规定提及的安全要求。

数据管理层

数据管理层进行数据存储、管理与维护。

应支持实时数据库、历史数据库和时序数据库等多种可选数据的存储方式。

应具备数据清洗、数据校验、异常数据处理等数据治理能力。

应具备符合开放平台API规范的接口能力，提供对数据的实时访问功能。

应具备组织碳排放核算应用碳排放因子数据存储与更新能力。

应具备历史数据存储能力，存储时间不少于5年。

应具备权限管理能力，可对不同的角色、业务模块进行访问授权，保障数据访问的安全性。

平台算法层

应具备支持组织边界碳排放核算应用的碳核算模型，可选包括排放因子法、物料平衡法、在线监测法等多种核算方法。

应具备支持碳排放总量、碳排放强度计算及对标统计分析等功能的碳绩效模型。

应具备支持碳资产管理、减排项目收益测算、碳交易模拟试算等功能的算法模型。

应具备支持工业企业碳达峰预测、碳中和减排路径分析与评估等功能的算法模型。

选用排放因子法核算组织碳排放量的工业企业，应按照GB/T 32150、GB/T 32151标准要求，合理识别组织边界、温室气体排放源并按相应行业选择温室气体排放方法学公式进行组织碳核算。

业务功能层

业务功能层应实现人与系统交互，通过操作系统完成对能源与碳排放的管控，需具备如下应用功能：

能碳看板

汇总展示企业整体用能与碳排放情况，显示内容包含：用能汇总分析、用能趋势、整体负荷情况、碳排放相关数据公示、碳减排目标完成情况，支持快捷查看告警信息、碳相关行业动态、知识库。

实时监控

实时监控功能提供对企业能源消耗和碳排放量设施动态状态变化的即时观察，通过实时数据流和可视化仪表板，操作人员能够监控能源使用和碳排放情况，及时发现不合理用能情况或碳排放异常、处理异常告警等。

能效分析

系统支持对不同时间段的不同能源类型消耗和碳排放量进行统计分析，结合生产产量、产值及其他经济指标，分析重点用能设备及重点工艺能效碳排放指标，量化对标并分析能源消耗和碳排放过高或能效水平偏低的原因，进而评估节能减排措施可行性方案。

减碳计划

减碳计划功能支持企业制定和优化能源使用、碳排放量管控计划，以及制定合理的节能减碳目标。

能碳预测

根据工业企业用户用能结构及生产工艺特征等基础数据积累，结合能源供应、市场需求、碳市场价格波动、外部天气环境变化等信息，预测用户未来一定时间内能源消耗量、碳排放量变化趋势。

碳交易辅助

获取更新并展示碳交易市场的动态资讯，具备碳资产交易信息统计汇总与存储功能，具备风险评估与提前预警交易风险能力。 根据工业企业用户年度碳配额、年度碳排放目标、动态碳排放量、减排项目核定减排量、碳市场价格等相关信息，预测碳交易履约合理时机及预警信息提示，辅助企业碳交易策略制定与计划执行。

对标考核

对标考核功能使用企业能源消耗数据、能效指标、碳排放量及碳强度指标与行业标准或历史基准值数据进行比较，评估企业的能源效率和碳排放绩效管理水平，帮助企业发现改进空间。

能碳绩效评价

综合工业企业能源消耗、碳排放量、碳排放强度及产量产值等实际数据，对企业用户能碳绩效进行量化评价，从整体角度进行综合评价，引导用户采取更有利的节能降碳措施。

节能降碳策略优化

根据用户实际用能特点及生产工艺特征，识别温室气体排放源及高能耗设施，结合实时监测数据，从能源结构调优、含碳原料替代、生产工艺升级改进等多方面构建节能降碳运行策略模型。

碳资产管理

工业企业能碳管控中心应具备碳资产管理功能，支持年度碳配额、碳排放总量、年度余额、绿电绿证及CCER交易量等碳资产信息录入、计算、分析及展示功能，支持碳资产变化趋势分析，具备配额试算，跟踪统计功能，辅助工业企业碳交易策略制定。

碳资产分析

汇总工业企业年度碳排放实际值、年度碳排放配额、年度履约碳排放量、节能项目核定减排量、节能项目投资额等相关信息，结合碳交易市场碳价信息，统计分析企业年度综合节能减排收益及企业碳资产变化情况。

碳排放汇总分析

按照不同时间维度（实时、日、月、年）、不同核算维度（直接排放、间接排放），基于排放设施为最小核算单元，对工业企业碳排放量以图表多种展示形式分析企业碳排放量，并将核算法获得的碳排放量与实时监测法获得的碳排放量进行对比分析。

碳排放核算报告

根据GB/T 32150的规定及生态环境部等国家主管部门的相关报告要求，可定期生成工业企业组织边界范围内碳盘查报告。

计量器具管理

对用于测量能源消耗、物料消耗、温室气体排放的各种计量器具相关信息进行维护、记录和管理，包括运行状态、安装位置、计量精度、品牌型号、校准年检日期、维护记录和生命周期跟踪，以保证测量数据的准确性和可靠性。

告警管理

对用能浪费、碳排放超标或监测设备离线、通信异常等进行实时监测并发出预警，以便及时采取措施。

系统管理

应具备用户管理、角色管理、日志管理、计量器具配置、采集数据配置、告警配置、碳核算配置、碳配额管理、碳价信息维护等功能配置功能，以满足系统配置需要。

应用展示

应支持多终端访问，包括PC、移动设备和大屏幕展示。

  - 硬件要求（第八章）

- 本章规定了工业企业能碳管控中心建设指南应配置能源计量器具、碳排放计量器具、能源计量网关、服务器、路由器、交换机、存储设备、不间断电源、防火墙、信息安全隔离装置等硬件设备，并做出了详细要求。具体内容如下：

企业应配置能源计量器具、碳排放计量器具、能源计量网关、服务器、路由器、交换机、存储设备、不间断电源、防火墙、信息安全隔离装置等硬件设备。

能源计量器具配备应符合GB 17167的规定，并需要建立设备台账，实现计量器具的全生命周期管理功能。

碳排放计量器具应根据不用行业进行选择，满足各行业、各地方相关的标准和政策要求。

能源计量网关宜参考GB/T 35031.301的规定，具备数据采集、协议解析、数据处理与上报、断点续传、告警事件发送、控制指令执行及远程运维管理等功能。

服务器、路由器、交换机、存储设备、不间断电源装置、防火墙宜符合GB/T 40063 的规定。

工业企业生产控制网络与工业企业能碳管控中心之间应配置信息安全隔离装置，保障生产控制网络免受来自互联网的威胁与入侵，信息安全隔离装置需满足GB/T 37934的相关规定。

  - 运行管理维护

围绕工业企业能碳管控中心的管理，从责任主体、人员、数据、系统、技术应用、安全风险等方面提出要求，以保障其稳定、高效、安全运行。具体内容如下：

责任主体与管理体系

应明确能碳管控中心运行维护管理的责任主体，制定全面的能碳管控中心运行维护管理制度，明确岗位职责、权限范围及审批流程。

人员能力与培训

应定期组织能碳管控中心运维人员参加专业培训，提高运维人员的专业技能和知识水平。

宜建立运行维护人员考核机制，包括理论考核与实操评价，考核结果应作为岗位资格认定的依据。

数据质量管理

应规范数据全流程管理，包括数据采集、传输、存储、处理及分析等环节，确保数据的准确性、完整性、及时性和可追溯性。

应建立数据质量评估机制，包括制定数据质量评价指标及考核周期、定期开展数据质量核查、明确数据异常处置流程并形成闭环管理记录。

系统维护与保障

应制定系统维护规程，包括日常巡检、定期保养、故障处置等内容，定期对软、硬件系统进行检查、维护和升级，保证系统持续、稳定、安全、可靠运行，并做好维护记录。

应建立系统应急预案，明确故障分级响应机制，关键系统故障恢复时间宜不超过4小时。

智能化技术应用

宜采用大数据分析、人工智能等技术，实现能碳数据的智能诊断、预测及优化建议。

可建立运行维护知识库，积累典型故障案例及解决方案，支持运维经验的共享与复用。

安全与风险管理

应定期开展安全风险评估，识别潜在风险并制定防控措施，评估周期不宜超过1年。

应建立数据容灾备份机制，对系统文件定期整理、存档、备份，关键数据备份频率不低于每日1次。备份数据保存周期不低于5年。

- 主要试验(或验证)情况分析

通过大量的项目实践，根据多家不同行业工业企业的能碳管控中心进行深入剖析，并与标准内容进行对照评估。部分企业已根据标准中的理念和要求，对自身能碳管理工作进行初步优化尝试，在能源消耗监测准确性、碳排放核算规范性等方面取得积极效果，为标准的可行性提供了初步实践支撑。后续将在标准发布实施过程中，持续收集企业反馈，进一步完善标准内容。

- 标准中涉及专利的情况

无。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

通过规范工业企业能碳管控中心建设，助力企业精准监测、管理能源消耗与碳排放，不仅能促进工业领域节能降碳，有效减少温室气体排放，助力我国实现碳达峰、碳中和目标，为全球应对气候变化贡献力量；还能引导企业建立科学能源管理体系，实时监测能源状况，实施能效优化，提高能源利用效率，降低能耗总量，缓解能源供需矛盾，保障国家能源安全。同时，减少工业生产污染物排放，降低生态环境压力，改善大气、水、土壤环境质量，推动生态可持续发展，为民众创造良好生产生活环境。此外，激励企业加大节能降碳技术研发、设备更新及管理创新投入，推动工业向绿色、低碳、循环方向转型，提升绿色竞争力。并且，工业企业作为经济活动的关键主体，其在能碳管控上的积极作为与成效，会对社会产生示范效应，引导其他行业和公众增强环保意识，形成全社会共同参与节能减排的良好氛围。在技术创新领域，鼓励企业和科研机构深入开展碳监测、碳数据分析、节能降碳等方面的研发创新，提升产业在碳管理方面的技术水平与创新能力，推动产业绿色低碳升级。同时，加强工业企业与能源、信息、环保等产业的深度融合，促进产业链上下游企业在碳管理上的协同发展，形成产业集群效应，提升产业整体的绿色竞争力。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类 标准水平的对比情况， 国内外关键指标对比分析或与测试的 国外样品、样机的相关数据对比情况

本文件为首次编制，国际和国内尚无同类标准。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及 相关标准，特别是强制性标准的协调性

本文件属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件未产生重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

本文件为中关村现代能源环境服务产业联盟标准，属于团体标准，供协会会员和社会自愿使用。

十、彻标准的要求和措施建议

本文件为首次发布。

十一、废止现行标准

无。

十二、其他应予说明的事项

无。